**南通高等师范学校附属小学**

**食堂餐梯更换采购项目**

**询价采购文件**

**采 购 人：南通高等师范学校附属小学**

**日 期：2022年7月28日**

**南通高等师范学校附属小学食堂餐梯更换采购项目**

**询价采购文件**

项目概况

**南通高等师范学校附属小学食堂餐梯更换采购项目**潜在供应商登陆南通开发区教育网（[http://www.ntkfqjy.com/），下载询价文件，并于2022年8月](http://www.ntkfqjy.com/），下载询价文件，并于2021年8月)3日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

受**南通高等师范学校附属小学**的委托，决定就**南通高等师范学校附属小学食堂餐梯更换采购项目**实施询价采购，欢迎符合条件的供应商参加。

**一、采购项目基本情况：**

1、项目名称：**南通高等师范学校附属小学食堂餐梯更换采购项目**

2、采购方式：询价

3、预算金额：本项目采购预算为人民币 4 万元

4、最高限价：本项目最高限价为人民币 4 万元，**报价总价超过最高限价的为无效投标**。

5、项目内容：南通高等师范学校附属小学食堂餐梯更换采购项目，单位应具有完善的售后服务体系，能够对提供产品提供全面长期优质的售后服务。

6、合同履行期限：自合同签订之日起，期限30个工作日安装调试完毕。

7、质量标准：合格

8、本项目不接受联合体投标。

**二、询价供应商资格要求：**

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

1、必须具有独立的法人资格，提供有效的三证合一的营业执照；

2、具有独立承担民事责任的能力；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7、法定代表人参加投标的，必须提供法人身份证明原件及本人身份证复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件及被委托授权人身份证复印件这两项（须加盖公章）。

**三、获取采购文件**

**下载询价文件：**供应商登陆南通开发区教育网（http://www.ntkfqjy.com/），自行下载询价文件。

**四、询价文件的递交**

**供应商所提交的询价响应文件不符合询价文件要求，视作投标无效。**

**“询价响应文件”内容包括：**

（1）报价表须按提供的报价样表格式填写，报价表必须加盖单位公章后方为有效。

**（2）报价文件包括报价表及资格证明文件**

2.1报价表须按附件中提供的报价表格式填写,如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。

**2.2资格证明文件：**

①法定代表人参加项目投标的，必须提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人亲笔签名的授权委托书（并加盖公章）；

②投标人必须是在中国境内注册并具备独立法人资格的企业，必须在合同履行过程中具有提供招标范围内所有服务的能力。提供有效的营业执照（副本）复印件并加盖公章；

③供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（须加盖公章），格式见附件；

（3）询价采购期限原则上不少于三个工作日，采用一次报价方式。按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。

（4）各供应商须递交 **叁** 份完整的报价文件，其中正本 **壹** 份、副本**贰**份；正、副本不一致时，以正本为准。报价文件必须加盖单位公章方为有效；所有报价文件密封在一个密封袋中，并在密封袋上标明供应商名称，密封袋上加盖单位公章。

**五**、**响应文件提交：**截止时间：**2022年8月3日9时00分**，逾期送达的询价响应文件将不予接收。

地点：南通高等师范学校附属小学大中楼五楼会议室二。

**六、开评标时间：2022年8月3日9时00分**

**七、公告期限：**自本公告发布之日起1个工作日。

**八、成交原则、方式**

**成交原则：**

1、按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。

2、报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；

3、成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

4、供应商随意、恶意报价，同产品前后报价不一致的或未按询价文件要求进行报价的，经询价小组核实后作无效标处理。

**5、采购人提供的产品不接受负偏离，否则作为不实质性响应询价文件，作无效投标处理。**

**成交方式：**按项目成交，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价最低的确定为成交供应商。

**九、成交结果通知**

（1）成交结果将通过南通开发区教育网（http://www.ntkfqjy.com/）发布采购结果公告，通知所有参加本次采购活动的供应商。

（2）成交供应商应在收到《成交通知书》的15天之内与买方签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

（3）成交供应商在中标后,务必于合同规定的时间内完成本项目（供需双方另有约定除外）；每延误一天扣以总价款2‰的违约金。

**十、验收与付款**

采购单位根据询价文件、合同约定和验收合格报告内容，按相关支付规定直接支付款项。

**十一、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

**招标人：**南通高等师范学校附属小学

**联系人：**周老师

**联系电话：**18068999019

**十二、特别提醒：**

1.到现场投标时，请考虑路途拥堵、停车困难等情况，适当提前到达。

2.有关本次询价的事项若存在澄清或修改，敬请及时关注“南通开发区教育网”发布的信息更正公告。

3.在疫情防控期间一个投标供应商只允许一人进入开标室（法定代表人或委托代理人），并严格执行登记问询制度，请参与开标活动的人员，携带有效身份证件，规范佩戴口罩，接受实名登记、体温检测和出示有效行程码和苏康码，自觉服从和配合现场工作人员调度安排，并在交易活动现场注意与他人保持安全距离、减少逗留时间。如是中、高风险地区投标单位请提前3天联系招标代理人员。

南通高等师范学校附属小学

**2022年7月28日**

**附件：**

**项目需求**

一、施工范围：学校食堂2层2站2门，工期：30天安装调试完毕。

二、食堂新餐梯主要功能及安全装置

（一）、**电梯的技术规格和要求**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **餐梯规格、参数及技术要求** |
| 电梯数量（台） | 1台 |
| 操作系统 | 单台控制 |
| 控制系统 | 先进的全电脑控制技术 |
| 拖动系统 | 异步电机驱动 |
| 曳引机位置 | 上置（无机房） |
| 额定载重量（kg） | 100（kg）落地式 |
| 速度（m/s） | 0.4（m/s） |
| 服务楼层 | 2层2站2门 |
| 基站 | 一层 |
| 提升高度： | 1F |
| 顶层高度（mm） | >3200 |
| 贯通 | 单通 |
| 底坑深度（mm） | 1000mm |
| 井道尺寸（mm） | 1200\*1250mm |
| 轿厢尺寸（mm） | (宽×深×高) 700\*1000\*1200mm |
| 门洞净尺寸（mm） | (宽×高)700\*1200mm |
| 开门方式 | 手动垂直中分 |
| 轿门 | 发纹不锈钢 |
| 厅门 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢壁材料 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢地板 | 发纹防滑不锈钢 |
| 候梯厅显示 | 电子数码层楼显示器及微动按钮配发纹不锈钢面板组成的一体化呼梯装置 |
| 四、电力提供 | 1.动力电源：a)电压：380V±7% b)频率：50HZ  c)相数：3相5线制，零线和地线始终分开 |
| 2.照明电源：a)电压：220V b)频率：50HZ c)相数：单相 |
| 其他要求 | 1. 原餐梯须拆除； 2. 原窗台式餐梯改为落地式餐梯。   **（投标单位须提前联系，现场勘察）** |
| 投标单位自行考虑导轨二端接地、井道照明等，报价须包含在内。 |
| 预埋铁块、钢套管由中标单位完成，报价须包含在内。 |
|  | 该项目为全包交钥匙工程（含餐梯全套设备设施的进场运输保管仓储、安装、起重吊装、脚手架、第三方检验费、原梯拆除、窗台改造、垃圾清理并外运，两年免费保修等）。 |

## 

**（二）、食堂餐梯功能表主要安全保护装置**

1.控制柜检修运行功能 2.相序保护功能

3.到站自动平层功能 4.层站显示功能

5.关门提示音功能 6.防粘连功能

7.电机热保护功能 8.超时运行保护功能

9.上下极限位保护功能 10.外呼急停功能

11.锁梯服务功能 12.自动寻层功能

13.到站提示音 14.控制柜故障显示功能

15.运行方向显示 16.层站显示设定功能

17.急停、开门显示功能 18呼梯提示音功能

**二、餐梯主要配置表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **食堂货梯(速度0.4m/s)配置表** | | |
| **项目** | **名称** | **备注** |
| 1.主机★ | 曳引机 | 国标 |
| 2.控制系统★ | 接触器 | 国标 |
| 断路器 | 国标 |
| 小型断路器 | 国标 |
| PC电脑 | 国标 |
| 继电器 | 国标 |
| 开关电源 | 国标 |
| 控制变压器 | 国标 |
| 3.安全部件★ | 电磁门锁 | 国标 |
| 安全开关 |
| 缓冲器 |  |
| 绳头组合 | 国标 |
| 4.呼梯盒 | 厅门外召唤盒 | 国标 |
| 5.井道系统★ | 曳引钢丝绳 | 国标 |
| 行程开关 | 国标 |
| 行程开关 | 国标 |
| 永磁感应器 | 国标 |
| 导轨 | 国标 |
| 6.其他部件★ | 导靴 | 国标 |
| 门滑轮 | 国标 |
| 轿厢部件 | 国标 |
| 厅门 | 国标 |
| 门套 | 国标 |

二、采购合同条款及格式

甲方(需方)：南通高等师范学校附属小学

乙方(供方)：

签订地点：

签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、南通开发区教育网 项目询价文件、询价响应文件及中标（成交）通知书，甲乙双方本着公平自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同：

**一、项目内容**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 具体要求 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 合计金额 |
| 1 | 南通高等师范学校附属小学食堂餐梯更换采购项目 | 项目询价文件、清单中的内容及现场实地勘察、答疑所含的全部内容 | 详见询价文件 | | |  |

**二、合同总金额：**人民币（大写）

（小写）￥

三、**工期要求：**

开工日期：2022年 月 日；竣工日期：2022年 月 日 （具体开工时间以开工报告为准）；总工期： 30 日历天。

**四、质量要求：**合格

**五、工程地点**：南通高等师范学校附属小学。

**六、验收：**本项目结束后由甲方按规定组织验收，验收合格后签发验收单，乙方要出具完整的竣工验收资料。

**七、付款：**由甲方按采购文件规定的程序付款。

（1）项目竣工验收完成后，付至合同价的80%，余款两年后经验收合格付款至100%。

**（2）**本项目免费质保期为 贰 年，通过验收之日为免费质保期起始日。

**（3）**付款方式：乙方申请付款的程序应符合甲方的财务规定，并出具相应金额的增值税发票。

**八、违约责任：**任何一方违约,均须依照下列约定向对方支付违约金。

（1）在本项目实施过程中，如工期进度严重脱节时，甲方有权终止合同，按逾期总天数每日**0.05%**的标准计算，如甲方造成损失的，还应赔偿甲方的全部损失。

（2）甲方延期付款的，需向乙方支付延期付款的利息。

（3）其他： /

甲方（需方）（盖章）： 乙方（供方）（盖章）：

地址： 地址：

法定（授权）代表人： 法定（授权）代表人：

**三、询价投标文件组成**

**1、资格证明文件**

**2、开标一览表**

投标人全称（加盖公章）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标总报价 | 备注 |
|  | 大写：  小写： （人民币） | 工期： 日历天；质保期： ；质量标准： 。 |

法定代表人或授权代表（签字/盖章）：

日期： 2022年 月 日

填写说明：

1、开标一览表、分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

**3、分项报价明细表**

投标人全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号/技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）：人民币 元（小写：￥ 元） | | | | | |

法定代表人或授权代表（签字/盖章）：

日期： 年 月 日

填写说明：

1、开标一览表、分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、本表只是表式，可根据实际需要自行增减行数。

4、法定代表人身份证明

（采购人） ：

我公司法定代表人 参加贵单位组织的 （采购项目名称)项目询价采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

手机： 传真：

单位名称（公章） 法定代表人（签字）

年 月 日 年 月 日

法定代表人身份证扫描件（并加盖公章）

5、授权委托书

（采购人） ：

兹授权 （被授权人的姓名）代表我公司参加 项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权代表情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

手机： 传真：

单位名称（公章） 法定代表人（签字/盖章）

年 月 日 年 月 日

授权代表身份证扫描件（并加盖公章）

6、无重大违法记录声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字/盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日